## С закрытыми стыками A100AC

производитель - завод Албес (Россия)

Реечный потолок итальянского дизайна собирается из алюминиевых, либо оцинкованных сетчатых реек (только открытого типа) с закругленными краями. Боковые выемки и высота панели обеспечивают жесткость профиля и устойчивость всей системы. Потолки выполняются с открытыми (дополнительно в стыки могут быть установлены декоративные раскладки) или с закрытыми стыками. Панели могут быть проперфорированы (диаметр перфорации 1,5мм).

### Монтаж реечного потолка с закрытыми стыками (итальянский дизайн) и расход комплектующих

| Комплектующие на 1 кв.метр |
| --- |
| Реечный потолок с закрытыми стыками (итальянский дизайн) | A100AC |  |
| Рейка потолочная A84/AC | 10,00 пог. м |  |
| Траверс (гребенка, шина) BT-3 | 0,83 пог. м |  |
| Уголок PL 19x24 | по факту (периметр) |  |
| Подвес АП | 0,83 шт. |  |
| Декоративная вставка | потолок без вставки |  |